模块2基础工程模拟考试题

一、填空

1、浅基础是指基础埋置深度小于基础宽度或小于-------深的基础工程。

2、钢筋混凝土基础适用于上部-----------，-------------，需要较大面积尺寸的情况。

3、钢筋混凝土预制桩常用的有---------------------、------------------------空心管桩。

4、打入桩的施工程序包括：--------、-----------、----------、----------、-----------、----------、-----------------等。

5、灌注桩的成桩质量检查包括--------------、------------及混凝土搅拌及灌注三个工序过程的质量检查。

6、三七灰土垫层具有------------、----------------、------------等优点，一般适用于-----------------，基槽经常较为干燥状态的基础。

7、基槽底部如被雨水或地下水浸软时，还必须将浸软的土层挖去，或夯填厚-----------------左右的碎石，然后才可以进行垫层施工

8、钢筋混凝土基础适用于--------------、----------------，需要较大底面尺寸的情况。

9、后浇带设置在柱距三等分的中间范围内，宜---------------------、-------------------。

10、护筒起定位作用，所以埋设位置---------------，护筒中心与桩位中心线偏差不得大于---------.

二、选择

- 1、混凝土保护层可采用（  ）mm（有垫层时）或（  ）mm（无垫层时）

A，35；40   B；35；70  C，70，35   D，40，35

2、混凝土应分层捣实每层厚度不得超过（  ）cm。

A，10   B。20    C，30    D，40

3、套筒成孔灌注桩的承载力比同等条件的钻孔灌注桩提高（ ）﹪~~（ ）﹪~

- A，50，40  B，50，80  C，40，80  D，80，50

4、保证配制混凝土骨料具有良好的级配，控制石子的粒径在（ ）mm以内。

A,10,   B,20    C,30   D,40

5、混凝土应分层捣实，每层厚度不得超过（ ）cm

A,20,  B;30  C;50  D;25

三、简答

1、灌注桩根据成空的方法不同，可分为？

2、泥浆护壁成孔灌注桩成孔的方法有？

3、人工成孔的优点是？

4、挖孔桩施工中应注意的几个问题？