模块2基础工程参考答案

一，填空

1，5m

2，结构荷载大，地基较软弱

3，混凝土实心方桩和预应力混凝土

4，桩机就位、吊桩、打桩、送桩、接桩、拔桩、截桩

5，成孔及清孔、钢筋笼制作

6，就地取材、造价低廉、施工简便；地下水位较低

7，200MM

8，上部结构荷载大，地基较软弱

9，四周兜底贯穿顶板、底板及墙板

10，应准确稳定；50mm

二，选择；

1，B   2，C  3，B   4，D  5，B

三，简答；

1，1 干作业成孔，2，泥浆护壁成孔，3，套管成孔，4，爆扩成孔

2，1，潜水钻机成孔、2，回旋钻机成孔、3，冲击钻成孔、4，冲抓锥成孔等

3，设备简单；施工现场较干净；燥声小，振动小，对施工现场周围的原有建筑物影响小；施工速度快，可按施工进度决定开挖桩孔的数量，必要时个桩孔可同时施工；土层情况明确，可直接观察到地质变化情况，桩底沉渣能清除干净，施工质量可靠。

4，1，桩孔的质量要求必须保证；

2，注意防止土壁榻落及流沙事故；

3，浇筑桩身混凝土时，应注意清孔及防止积水。

4，必须制订好安全措施。