模块3钢筋混凝土工程模拟考试题

一、填空

1、混凝土主要是由------、---------、------------和外加剂按照一定的用量比例拌成均匀的拌和物。

2、钢筋混凝土结构或构件的模板由------------------、--------------两部分组成。

3、钢筋混凝土结构中常用的钢材有---------和----------两类。

4、钢筋冷拔的工艺过程是：-------------、--------------、----------------、--------------------。

5、钢筋电弧焊的接头形式有：---------------、------------------坡口接头等。

6、钢筋挤压连接包括挤----------------和----------------连接。

- 7、直线钢筋下料长度=-----------------------------------------------------。

8、钢筋绑扎程序是：-----------、--------------、-------------、--------------安放垫块等。

9、混凝土垂直运输工具有：------------、----------------及-------------------等。

10、后浇带的留置位置应按---------------和-----------------确定。

二、选择

1、堆放钢筋时下面要加垫木，离地不宜少于（  ）mm。

- A，250    B，200   C，300     D，350

2、钢筋强度检查；按每种规格钢筋接头每（  ）个为一批，每批-----个接头试件拉伸试验。

- A，100个；2个  B，200个；3个，  C，300个，3个

3、施工缝与板连接为一体的大截面梁，施工缝应留在板底面以下（  ）mm。

- A，20~30   B，30~40   C，10~20  D，30~20

4、混凝土浇筑完毕后（  ）以内应进行覆盖并浇水养护。

A，10h    B，12h   C，15h   D，30h

5、泵送混凝土的最大水平输送距离可达800m，最大垂直输送高度可达（  ）

A,300m   B350m    C,400m    D,450m

三、简答

1、钢筋和混凝土性质虽然不同，但能在共同工作，主要具备哪些条件？

2、现浇钢筋混凝土结构施工中，对模板和支撑系统的基本要求是？

3、为保证混凝土的质量，对混凝土的质量，对混凝土运输的基本要求是？

4、如何确定模板的拆除时间？

5、大体积混凝土浇筑施工特点是？