模块5预应力混凝土工程模拟考试题

一、填空

1、台座应具有足够的---------、----------和------------。

2、张拉程序的目的是为了------------------------------------------。

3、曲线预应力筋应使张拉力的作用-----与--------------------------的切线重合。

4、现浇预应力框架结构中，框架一般配置---------------或----------------。

5、预应力筋的孔道成型方法有----------------、--------------------、------------------等。

6、张拉设备要求----------------，控制--------------，能以稳定的速率增大拉力。

7、镦头夹具用于---------------------------的锚固。

8、稳定性指---------------------------------------------------------------。

9、预应力混凝土抗裂的高低，取决于----------------------------------。

10、预应力的孔道形状有------------、--------------和----------------------三种。

二、选择

1、在构件两端及跨中处应设置灌浆孔，其孔距不宜大于（  ）m.

A,5m   B,12m    C,15m    D,20m

2、为了保证镦头质量，应预先制作（  ）个镦头试件。

A，3个   B，6个    C，9个    D，12个

3、无粘结筋曲线配置或长度超过（  ）m时，宜采用两端张拉。

A,20m   B,40m   C,50m     D,60m

第三、简答

1、预应力混凝土与普通混凝土相比，所具有的优点？

2、什么是后张法？

3、预应力混凝土现浇框架结构施工顺序有？

4、预应力混凝土对钢材的要求？